**Прокуратурой выявлены нарушения в работе ФАПов**

Юргинской межрайонной прокуратурой в июне текущего года в целях проверки оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) на территории Юргинского муниципального округа осуществлена выездная проверка в д. Зимник, д. Юльяновка и д. Черный Падун, по результатам которой установлено, что ФАПы в соответствии с установленным законом стандартом оснащения необходимыми медицинскими изделиями не обеспечены: отсутствуют персональный компьютер с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, пульсоксиметр портативный, спирометр, набор для проведения коникотомии одноразовый, тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления, дыхательный аппарат ручной.

При проверке укладок лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи установлено, что лекарственные препараты хранятся без упаковки и инструкции по применению, что не позволяет определить дату их изготовления и срок годности.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства главному врачу ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» внесено представление.

Помощник прокурора

юрист 3 класса А.В. Кыргыс